# 特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型の空調設備更新工事　一般競争入札仕様書

### １　工事名

特別養護老人ホームあじさい苑ユニット型の空調設備更新工事

### ２　工事場所

千葉県市原市新堀９４７－３

### ３　工事概要

既設空調設備の老朽化に伴い、施設利用者の生活環境及び職員の執務環境改善を目的として、空調機の更新工事を実施する。

#### 主な工事内容

- 既設空調機の撤去処分

- 新設空調機の設置

- 冷媒配管・ドレン配管の更新又は接続

- 電気配線工事

- 試運転調整

- 関係法令に基づく必要な届出

- その他本工事に必要な附帯工事一式

### ４　工事対象機器

### 別紙参照

### ５　工期

契約締結日から令和８年１２月末日まで

### ６　施工条件

- 施設運営を継続した状態で施工を行うこと。

- 利用者及び職員の安全確保を最優先とし、騒音・振動・粉塵対策を講じること。

- 停電・空調停止を伴う作業については、事前に施設管理者と協議の上実施すること。

- 作業時間は原則として午前９時から午後１７時までとする。ただし、施設運営上必要な場合は協議により変更する。

- 工事に必要な養生を十分に行い、施設設備等を損傷しないこと。

- 工事に伴い発生した廃材等は、関係法令に基づき適正に処分すること。

### ７　使用機材等

- 使用材料及び機器は新品とする。

- 使用機器は、高効率空調設備とし、グリーン購入法適合品を原則とする。

- フロン類を使用する機器については、関係法令に適合したものとする。

### ８　関係法令等

受注者は、次に掲げる関係法令等を遵守すること。

- 建設業法

- 労働安全衛生法

- 電気事業法

- フロン排出抑制法

- 廃棄物処理法

- その他関係法令及び条例

### ９　提出書類

受注者は、契約後速やかに次の書類を提出すること。

- 工程表

- 完成写真

- 完成図書

- 産業廃棄物処理関係書類

- その他発注者が指示する書類

### １０　検査

- 工事完了後、発注者による完成検査を受けること。

- 検査において指摘事項がある場合は、受注者の負担により速やかに是正すること。

### １１　保証

引渡し後１年間は、施工不良等による故障について無償対応を行うこと。ただし、機器メーカー保証期間がこれを上回る場合は、その期間による。

### １２　その他

- 本仕様書に記載のない事項については、発注者及び受注者協議の上決定する。

- 現場確認を十分に行い、施工上必要な事項を確認すること。

- 入札前の現地確認を希望する場合は、事前に担当者へ連絡すること。

別紙

工事対象機器